## Erläuterung
Anlage 3: Lastflusszusagen (NEP 2013, Stand 18.02.2013)
Erläuterungen
Anlage 3 zeigt die aktuell durch die FNB kontrahierten Lastflusszusagen (LFZ). Lastflusszusagen sind vertragliche Vereinbarungen mit Dritten, die bestimmte Lastflüsse zusichern sowie geeignet und erforderlich sind, die Ausweisbarkeit frei zuordenbarer Ein- und Ausspeisekapazitäten zu erhöhen. Den Modellierungsvarianten im NEP 2013 liegt die Annahme zugrunde, dass die aktuell kontrahierten Lastflusszusagen in den Jahren 2018 und 2023 in unveränderter Höhe verfügbar sind.

## LFZ 2012
Anlage 3 - Aktuell kontrahierte Lastflusszusagen
[MWh/h]
Name | FNB | Punktart | Entry/ Exit | H-Gas/ L-Gas | Art der LFZ | LFZ kontrahiert | [5 empty] | LFZ fortgeschrieben | [7 empty] | Bemerkungen
[6 empty] | 2013 | Monat | 2014 | Monat | 2015 | Monat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sandhausen 1 | terranets bw | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 400000 | 1-3 / 12 | 400000 | 1-3 / 12 | 400000 | 1-3 / 12 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
Sandhausen 1 | terranets bw | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 300000 | 11 | 300000 | 11 | 300000 | 11 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
Sandhausen 2 | terranets bw | Speicher | Exit | H-Gas | Absenkung Ausspeisung | 200000 | 1-3 / 11-12 | 200000 | 1-3 / 11-12 | 200000 | 1-3 / 11-12 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
Lampertheim IV | terranets bw | MÜP | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 750000 | 1-3 | 750000 | 1-3 | 750000 | 1-3 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
Wallbach | terranets bw (Fluxys TENP/OGE) | GÜP | Exit | H-Gas | Absenkung Ausspeisung | 1100000 | 1-3 | [12 empty] | LFZ wurden lediglich für ein Jahr kontrahiert. Es bestehen Unsicherheiten über den zukünftigen Erhalt von Lastflusszusagen, insbesondere im Hinblick auf Ausschreibungen in fremden Netzgebieten.
Wolfersberg | terranets bw (bayernets) | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 1040000 | 1
Wolfersberg | terranets bw (bayernets) | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 400000 | 2
Zevenaar | TG | GÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | bis 3670 | 1-3 | 0 | 1-12 | 0 | 1-12 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | Lastflussangebot beschränkt sich auf bestimmte Temperaturbereiche und Monate; nicht in allen Szenarien wirkt die LFZ entlastend auf Netzengpässe
Gruppe mehrerer Punkte im TG-Netz | TG | GÜP/ Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | bis 1200 | 1-2 | 0 | 1-12 | 0 | 1-12 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | LFZ zur Reduzierung des Unterspeiserisikos; Lastflussangebot beschränkt sich auf bestimmte Temperaturbereiche und Monate; nicht ausreichend um die Unterspeisegefahr zu beseitigen
Emden | TG | GÜP | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 90 | 10-12 | 0 | 1-12 | 0 | 1-12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | LFZ zur Reduzierung des Unterspeiserisikos; Lastflussangebot beschränkt sich auf bestimmte Monate; nicht ausreichend um die Unterspeisegefahr zu beseitigen
Ahlten/ Steinbrink/ Steinbrink Produktion | OGE | MÜP/ Produktion | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 700-1370 | 1-9 |  |  |  |  | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | OGE-Hinweise: Die Höhe der fortgeschriebenen LFZ ist abhängig vom Szenario und betrachteten Zeitpunkt (2018 / 2023). Eine Optimierung der Werte wurde nicht vorgenommen. Gesamtbedarf 2014 ff.: Austauschpotential zwischen Mindestfluss-LFZ Emsbüren, Nordlohne, Drohne und Ahlten / Steinbrink. Einzelbedarf abhängig von abgegebenen Angeboten Beschaffung weiterer LFZ in 2014 und 2015 notwendig LFZ in Nordlohne wird 2023 nicht mehr benötigt, da das Gebiet Nordlohne auf H-Gas umgestellt wird.
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Absenkung Einspeisung | 960 | 4-11 | 960 | 4-9
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Absenkung Einspeisung | 60 | 1-12 | 60 | 1-9
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Absenkung Einspeisung |  |  | 60-510 | 10-12 | 60-510 | 1-9 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 3090 | 1-12 | 3090 | 1-12 | 3090 | 1-9 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 100 | 1-3
Emsbüren | OGE | MÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 660 | 1-12 | 660 | 1-9
Emsbüren | OGE | MÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung |  |  | 550 | 10-12 | 550 | 1-9 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Nordlohne | OGE | MÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 70 | 1-9
Nordlohne | OGE | MÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 220 | 10-12 |  |  |  |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Tegelen | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 146.538 | 1-4; 10-12 | 146.538 | 1-4 |  |  | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538
Überackern | bayernets | GÜP | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 2550 | 1-2 | 2550 | 1-2 | 2550 | 1-2 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550
Wolfersberg | bayernets | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 990 | 1-2 | 990 | 1-2 | 990 | 1-2 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Überackern | bayernets | GÜP | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 2250 | 12 | 2250 | 12 | 2250 | 12 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
Wolfersberg | bayernets | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 210 | 12 | 210 | 12 | 210 | 12 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Inzenham | bayernets | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 1080 | 12 | 1080 | 12 | 1080 | 12 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080

## Glossar und Hinweise
Glossar
Punktart
GÜP | Grenzübergangspunkt
MÜP | Marktgebietsübergangspunkt
NKP-IB | bestellbarer Netzkopplungspunkt oder bestellbare Ausspeisezone
NAP-KW | Netzanschlusspunkt Kraftwerk
NAP-UGS | Netzanschlusspunkt Untergrundspeicher
Status
Bestand | Bestand
Bestand/systemrel. | Bestand und systemrelevant
§38 gestellt | §38 gestellt
§38 bestätigt | §38 bestätigt
§38 abgelehnt | §38 abgelehnt
§39 gestellt | §39 gestellt
unverbindliche Anfrage | unverbindliche Anfrage
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
Art der Kapazität
TVK | Technisch verfügbare Kapazität (= Summe aus "FZK" und "Fest mit Auflage")
FZK | Fest frei zuordenbare Kapazität (= Summe aus "FZK gebucht" und "FZK frei")
FZK gebucht | Anteil der TVK, der fest ohne Zuordnungsauflage gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
FZK frei | Anteil der TVK, der noch fest ohne Zuordnungsauflage buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
Fest mit Auflage | Entspricht der Summe aus "fest mit Auflage gebucht" und "fest mit Auflage frei". Die Auflagen-Arten werden weiter unten erklärt.
Fest mit Auflage gebucht | Anteil an "Fest mit Auflage", der fest gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Fest mit Auflage frei | Anteil an "Fest mit Auflage", der noch fest buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Unterbrechbare Buchung | - Für 2012: Jahresmaximum für das Kalenderjahr 2012 - ab 2013: Vorliegende unterbrechbare Buchungen
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
Auflagen-Art
BZK | beschränkt zuordenbare Kapazität: Kapazität kann nur mit Zuordnungsauflage genutzt werden. Kein VHP-Zugang.
TAK | Temperaturabhängige Kapazität: Kapazität ist innerhalb eines definierten Temperaturbereichs fest und außerhalb unterbrechbar.
DZK | dynamisch zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn sie ohne Nutzung des VHP zu bilanziell ausgeglichenem Transport zwischen Ein- und Ausspeisekapazitäten mit Nominierungspflicht genutzt werden.
bFZK | bedingt feste frei zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn beschäftigungs-/gasflussabhängige Bedingungen erfüllt sind.
LaFZK | lastabhängig zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn eine bestimmte Netzlast vorhanden ist.
KW-Produkt | Kraftwerksprodukt
FNB
bayernets | bayernets GmbH
Fluxys TENP | Fluxys TENP TSO S.p.A.
Fluxys D | Fluxys Deutschland GmbH
GASCADE Gastransport | GASCADE Gastransport GmbH
GOAL | Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH
GRTgaz Deutschland | GRTgaz Deutschland GmbH
GTG Nord | Gastransport Nord GmbH
GUD | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
jordgasTransport | jordgasTransport GmbH
Lubmin-Brandov Gastransport | Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
NEL | NEL Gastransport GmbH
Nowega | Nowega GmbH
OGE | Open Grid Europe GmbH
ONTRAS | ONTRAS - VNG Gastransport GmbH
OPAL | OPAL Gastransport GmbH
terranets bw | terranets bw GmbH
Thyssengas | Thyssengas GmbH