## Erläuterung
Anlage 3: Lastflusszusagen (NEP 2013)
Erläuterungen
Anlage 3 zeigt die aktuell durch die FNB kontrahierten Lastflusszusagen (LFZ) mit Stand vom 01.04.2013. Lastflusszusagen sind vertragliche Vereinbarungen mit Dritten, die bestimmte Lastflüsse zusichern sowie geeignet und erforderlich sind, die Ausweisbarkeit frei zuordenbarer Ein- und Ausspeisekapazitäten zu erhöhen. Den Modellierungsvarianten im NEP 2013 liegt die Annahme zugrunde, dass die aktuell kontrahierten Lastflusszusagen in den Jahren 2018 und 2023 in unveränderter Höhe verfügbar sind.

## LFZ 2012
Anlage 3 - Aktuell kontrahierte Lastflusszusagen
Stichtag: 01.04.2013
[MWh/h]
Name | FNB | Punktart | Entry/ Exit | H-Gas/ L-Gas | Art der LFZ | LFZ kontrahiert | [5 empty] | LFZ fortgeschrieben | [7 empty] | Bemerkungen
[6 empty] | 2013 | Monat | 2014 | Monat | 2015 | Monat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Sandhausen 1 | terranets bw | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 400 | 1-3 / 12 | 400 | 1-3 / 12 | 400 | 1-3 / 12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Sandhausen 1 | terranets bw | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 300 | 11 | 300 | 11 | 300 | 11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Sandhausen 2 | terranets bw | Speicher | Exit | H-Gas | Absenkung Ausspeisung | 200 | 1-3 / 11-12 | 200 | 1-3 / 11-12 | 200 | 1-3 / 11-12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Lampertheim IV | terranets bw | MÜP | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 750 | 1-3 | 750 | 1-3 | 750 | 1-3 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
Wallbach | terranets bw (Fluxys TENP/OGE) | GÜP | Exit | H-Gas | Absenkung Ausspeisung | 1100 | 1-3 | [12 empty] | LFZ wurden lediglich für ein Jahr kontrahiert. Es bestehen Unsicherheiten über den zukünftigen Erhalt von Lastflusszusagen, insbesondere im Hinblick auf Ausschreibungen in fremden Netzgebieten.
Wolfersberg | terranets bw (bayernets) | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 1040 | 1
Wolfersberg | terranets bw (bayernets) | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 400 | 2
Zevenaar | TG | GÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | bis 3670 | 1-3 | 0 | 1-12 | 0 | 1-12 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | Lastflussangebot beschränkt sich auf bestimmte Temperaturbereiche und Monate; nicht in allen Szenarien wirkt die LFZ entlastend auf Netzengpässe
Gruppe mehrerer Punkte im TG-Netz | TG | GÜP/ Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | bis 1200 | 1-2 | 0 | 1-12 | 0 | 1-12 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | LFZ zur Reduzierung des Unterspeiserisikos; Lastflussangebot beschränkt sich auf bestimmte Temperaturbereiche und Monate; nicht ausreichend um die Unterspeisegefahr zu beseitigen
Emden | TG | GÜP | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 90 | 10-12 | 0 | 1-12 | 0 | 1-12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | LFZ zur Reduzierung des Unterspeiserisikos; Lastflussangebot beschränkt sich auf bestimmte Monate; nicht ausreichend um die Unterspeisegefahr zu beseitigen
Ahlten/ Steinbrink/ Steinbrink Produktion | OGE | MÜP/ Produktion | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 700-1370 | 1-9 |  |  |  |  | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | 700-1370 | OGE-Hinweise: Die Höhe der fortgeschriebenen LFZ ist abhängig vom Szenario und betrachteten Zeitpunkt (2018 / 2023). Eine Optimierung der Werte wurde nicht vorgenommen. Gesamtbedarf 2014 ff.: Austauschpotential zwischen Mindestfluss-LFZ Emsbüren, Nordlohne, Drohne und Ahlten / Steinbrink. Einzelbedarf abhängig von abgegebenen Angeboten Beschaffung weiterer LFZ in 2014 und 2015 notwendig LFZ in Nordlohne wird 2023 nicht mehr benötigt, da das Gebiet Nordlohne auf H-Gas umgestellt wird.
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Absenkung Einspeisung | 960 | 4-11 | 960 | 4-9
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Absenkung Einspeisung | 60 | 1-12 | 60 | 1-9
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Absenkung Einspeisung |  |  | 60-510 | 10-12 | 60-510 | 1-9 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510 | 60-510
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 3090 | 1-12 | 3090 | 1-12 | 3090 | 1-9 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090
Elten | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 100 | 1-3
Emsbüren | OGE | MÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 660 | 1-12 | 660 | 1-9
Emsbüren | OGE | MÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung |  |  | 550 | 10-12 | 550 | 1-9 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Nordlohne | OGE | MÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 70 | 1-9
Nordlohne | OGE | MÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 220 | 10-12 |  |  |  |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Tegelen | OGE | GÜP | Entry | L-Gas | Mindesteinspeisung | 146.538 | 1-4; 10-12 | 146.538 | 1-4 |  |  | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538 | 146.538
Überackern | bayernets | GÜP | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 2550 | 1-2 | 2550 | 1-2 | 2550 | 1-2 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550
Wolfersberg | bayernets | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 990 | 1-2 | 990 | 1-2 | 990 | 1-2 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990
Überackern | bayernets | GÜP | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 2250 | 12 | 2250 | 12 | 2250 | 12 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
Wolfersberg | bayernets | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 210 | 12 | 210 | 12 | 210 | 12 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Inzenham | bayernets | Speicher | Entry | H-Gas | Mindesteinspeisung | 1080 | 12 | 1080 | 12 | 1080 | 12 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080

## Glossar und Hinweise
Glossar
Punktart
GÜP | Grenzübergangspunkt
MÜP | Marktgebietsübergangspunkt
NKP-IB | bestellbarer Netzkopplungspunkt oder bestellbare Ausspeisezone
NAP-KW | Netzanschlusspunkt Kraftwerk
NAP-UGS | Netzanschlusspunkt Untergrundspeicher
Status
Bestand | Bestand
Bestand/systemrel. | Bestand und systemrelevant
§38 gestellt | §38 gestellt
§38 bestätigt | §38 bestätigt
§38 abgelehnt | §38 abgelehnt
§39 gestellt | §39 gestellt
unverbindliche Anfrage | unverbindliche Anfrage
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
Art der Kapazität
TVK | Technisch verfügbare Kapazität (= Summe aus "FZK" und "Fest mit Auflage")
FZK | Fest frei zuordenbare Kapazität (= Summe aus "FZK gebucht" und "FZK frei")
FZK gebucht | Anteil der TVK, der fest ohne Zuordnungsauflage gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
FZK frei | Anteil der TVK, der noch fest ohne Zuordnungsauflage buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres)
Fest mit Auflage | Entspricht der Summe aus "fest mit Auflage gebucht" und "fest mit Auflage frei". Die Auflagen-Arten werden weiter unten erklärt.
Fest mit Auflage gebucht | Anteil an "Fest mit Auflage", der fest gebucht ist (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Fest mit Auflage frei | Anteil an "Fest mit Auflage", der noch fest buchbar wäre (jeweils zum 1.1. des jeweiligen Jahres).
Unterbrechbare Buchung | - Für 2012: Jahresmaximum für das Kalenderjahr 2012 - ab 2013: Vorliegende unterbrechbare Buchungen
Siehe Bemerkung | Siehe Bemerkungsspalte weiter rechts
Auflagen-Art
BZK | beschränkt zuordenbare Kapazität: Kapazität kann nur mit Zuordnungsauflage genutzt werden. Kein VHP-Zugang.
TAK | Temperaturabhängige Kapazität: Kapazität ist innerhalb eines definierten Temperaturbereichs fest und außerhalb unterbrechbar.
DZK | dynamisch zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn sie ohne Nutzung des VHP zu bilanziell ausgeglichenem Transport zwischen Ein- und Ausspeisekapazitäten mit Nominierungspflicht genutzt werden.
bFZK | bedingt feste frei zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn beschäftigungs-/gasflussabhängige Bedingungen erfüllt sind.
LaFZK | lastabhängig zuordenbare Kapazität: Kapazität ist fest, wenn eine bestimmte Netzlast vorhanden ist.
KW-Produkt | Kraftwerksprodukt
FNB
bayernets | bayernets GmbH
Fluxys TENP | Fluxys TENP TSO S.p.A.
Fluxys D | Fluxys Deutschland GmbH
GASCADE Gastransport | GASCADE Gastransport GmbH
GOAL | Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH
GRTgaz Deutschland | GRTgaz Deutschland GmbH
GTG Nord | Gastransport Nord GmbH
GUD | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
jordgasTransport | jordgasTransport GmbH
Lubmin-Brandov Gastransport | Lubmin-Brandov Gastransport GmbH
NEL | NEL Gastransport GmbH
Nowega | Nowega GmbH
OGE | Open Grid Europe GmbH
ONTRAS | ONTRAS - VNG Gastransport GmbH
OPAL | OPAL Gastransport GmbH
terranets bw | terranets bw GmbH
Thyssengas | Thyssengas GmbH